# 2025年黑龙江省职业教育春季高考

# 医学影像技术专业技能操作考试大纲

## 一、考试依据

1.参照中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司2017年8月26日颁布的《中等职业学校专业教学标准（试行）》。

2.参照中华人民共和国教育部职业教育与成人教育司颁布的《职业教育专业目录（2021年修订）》；职业教育专业简介（2022年修订）。

3.以《中等职业学校医学影像技术专业教学标准》的核心专业知识为基本依据。

## 二、考试方式

2025年黑龙江省职业教育春季高考医学影像技术专业技能考试采用实际操作考试方式。为了全面评估考生的技能水平，考试将结合现场操作、口头描述以及诊断报告书写等方式进行综合考核，总分为200分，考试时间为15分钟。

## 三、考试范围和要求

立足于中等职业教育毕业生的从业能力，实现技能考试内容与中职毕业生从业技能的有机融合。在记忆、理解、应用、综合运用等多个层次上，深入整合专业知识和操作技能，确保专业知识有效融入技能操作考试内容中。

技能模块1  医用X线机透视检查操作

1.知识与技能

（1）掌握人体各部位常见的X线透视检查技术。

（2）掌握X线透视的基本原则。

（3）熟悉X线透视机的基本操作步骤。

（4）了解X线透视检查的基本知识、种类及优缺点。

（5）掌握X线透视设备的基本组成、分类、基本构造及其特性。

（6）能根据考试要求，掌握X线透视设备附属装置。

2.设备与材料

（1）医用X线透视机。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能、规则、特点和各部件的使用及注意事项，熟悉机器的使用限度。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，若有异常，及时关机。

（4）操作过程中应保持设备与物品的清洁，保证工作场地整洁有序。

技能模块2  医用X线机摄影检查操作

1.知识与技能

（1）掌握影像检查过程中对被检者的登记、分诊、候诊等接待服务。

（2）掌握X线摄影常用体位术语。

（3）熟悉CR、DR的基本操作步骤。

（4）掌握各种检查技术的图像标记内容与方法。

（5）掌握急诊X线摄影、床旁X线摄影的原则与注意事项。

（6）掌握X线摄影的原则、曝光基本参数。

2.设备与材料

（1）计算机。

（2）医用X线CR、DR机。

（3）激光打印机。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能、规则、特点和各部件的使用及注意事项，熟悉机器的使用限度。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）在曝光过程中，不可以临时调节各种技术按钮，以免损坏机器。

（4）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，若有异常，及时关机。

（5）在使用过程中，严防机件强烈震动，移动部件时，注意空间是否有障碍物。

技能模块3  常规CT检查操作

1.知识与技能

（1）掌握影像检查过程中对被检者的登记、分诊、候诊等接待服务。

（2）掌握CT检查常用体位术语。

（3）掌握CT的基本操作步骤。

（4）掌握各种检查技术的图像标记内容与方法。

（5）掌握CT图像的特点与CT检查的基本参数。

（6）掌握CT检查在人体常用部位的技术参数、图像处理及临床应用原则。

2.设备与材料

（1）计算机。

（2）医用CT机。

（3）激光打印机。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能、规则、特点和各部件的使用及注意事项，熟悉机器的使用限度。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）在曝光过程中，不可以临时调节各种技术按钮，以免损坏机器。

（4）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，若有异常，及时关机。

（5）保持专业素养，具备良好的沟通和协作能力，与病人和其他医疗团队成员进行良好的沟通和协调。

技能模块4  常规MRI检查操作

1.知识与技能

（1）掌握影像检查过程中对被检者的登记、分诊、候诊等接待服务。

（2）掌握MRI检查常用体位术语。

（3）掌握MRI的基本操作步骤。

（4）掌握各种检查技术的图像标记内容与方法。

（5）掌握MRI检查的成像参数和检查方法。

（6）掌握MRI检查的禁忌证，基本参数及常用序列。

2.设备与材料

（1）计算机。

（2）医用MRI设备。

（3）激光打印机。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能、规则、特点和各部件的使用及注意事项，熟悉机器的使用限度。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）认真核对检查申请单，确认有无禁忌证，并嘱病人认真阅读检查注意事项，按要求准备。

（4）进入扫描室前，嘱病人及陪同家属去除随身携带的任何金属物品（如手机、手表、刀具、硬币、钥匙、发卡、别针、磁卡、推床、轮椅等）并妥善保管，严禁将其带入检查室。

（5）根据扫描部位选择相应线圈。根据检查部位正确摆置病人体位；根据检查部位及需要放置好呼吸门控或心电门控装置；对好定位线；移床至扫描0点。

（6）正确选用扫描序列，优化扫描参数。

（7）结束扫描后立即认真观察图像，如不符合诊断要求，应根据原因立即重扫。

技能模块5  影像透视诊断操作

1.知识与技能

（1）在透视检查全过程中，认真履行岗位职责，熟练掌握机器性能、规格、特点和各部件的使用及注意事项。

（2）熟悉透视诊断肺部疾病、心脏的大小、肋骨、胸膜、胸壁纵隔、支气管的影像学表现。

（3）熟悉掌握腹部各种疾病及腹部正常形态、范围、位置和分布情况。

（4）严格遵守透视操作规程和注意事项。

（5）在透视检查全过程中，认真履行岗位职责，熟练掌握机器。

（6）能根据考试要求，规范填写相关内容。

2.设备与材料

（1）医用X线透视机。

（2）专用计算机。

（3）打印机。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能、规则、特点和各部件的使用及注意事项。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，若有异常，及时关机。

（4）操作过程中应保持设备与物品的清洁，保证工作场地整洁有序。

（5）能正确操作X线透视设备，熟练掌握X线透视检查技术，熟悉常见疾病X线透视报告的书写。

（6）着装、言行、举止规范礼貌，注重沟通，尊重隐私，注意放射防护，操作完成后注意设备、器材摆放复位。

（7）操作过程中，无菌观念强、未违反操作规程，动作规范，无多余动作，操作过程完整，操作安全防护意识强。

技能模块6  影像透视造影诊断操作

1.知识与技能

（1）在透视检查全过程中，认真履行岗位职责，熟练掌握机器性能、规格、特点和各部件的使用及注意事项。

（2）熟悉掌握胸部、腹部各种疾病及胸部、腹部正常形态、范围、位置和分布情况。

（3）在透视检查全过程中，认真履行岗位职责，熟练掌握机器。

（4）掌握消化道钡餐的配置。

（5）严格遵守透视操作规程和注意事项。

（6）能根据考试要求，规范填写相关内容。

2.设备与材料

（1）医用X线透视机。

（2）医用硫酸钡、水。

（3）一次性纸杯。

（4）打印机。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能、规则、特点和各部件的使用及注意事项。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，若有异常，及时关机。

（4）操作过程中应保持设备与物品的清洁，保证工作场地整洁有序。

（5）能正确操作X线透视造影设备，熟练掌握X线透视造影检查技术，熟悉常见疾病X线透视造影报告的书写。

（6）着装、言行、举止规范礼貌，注重沟通，尊重隐私，注意放射防护，操作完成后注意设备、器材摆放复位。

（7）操作过程中，无菌观念强、未违反操作规程，动作规范，无多余动作，操作过程完整，操作安全防护意识强。

技能模块7  影像X线诊断操作

1.知识与技能

（1）掌握基础医学、临床医学、电子学的基本理论、基本知识。

（2）掌握医学影像学常规放射学各项技术及计算机的基本理论和操作技能。

（3）掌握CR、DR设备的操作，熟练掌握CR、DR检查技术，熟悉常见疾病CR、DR报告的书写。

（4）熟悉有关放射防护的方针，政策和方法，熟悉相关的医学伦理学。

2.设备与材料

（1）X线CR、DR阅片机。

（2）专用计算机。

（3）激光打印机。

（4）打印机。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能，规则，特点和各部件的使用及注意事项。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，若有异常，及时关机。

（4）操作过程中应保持设备与物品的清洁，保证工作场地整洁有序。

（5）能正确操作X线CR、DR设备，熟练掌握X线CR、DR检查技术，熟悉常见疾病X线CR、DR报告的书写。

（6）着装、言行、举止规范礼貌，注重沟通，尊重隐私，注意放射防护，操作完成后注意设备、器材摆放复位。

技能模块8  影像CT诊断操作

1.知识与技能

（1）掌握基础医学、临床医学、电子学的基本理论、基本知识。

（2）严格医学影像学常规放射学各项技术及计算机基本理论和操作技能。

（3）掌握CT设备的操作，熟练掌握CT扫描检查技术，熟悉常见疾病CT报告的书写。

（4）熟悉有关放射防护的方针，政策和方法，熟悉相关的医学伦理学。

2.设备与材料

（1）CT阅片机。

（2）专用计算机。

（3）激光打印机。

（4）打印机。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能、规则、特点和各部件的使用及注意事项。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，若有异常，及时关机。

（4）操作过程中应保持设备与物品的清洁，保证工作场地整洁有序。

（5）能正确操作X线CR、DR设备，熟练掌握X线CR、DR检查技术，熟悉常见疾病X线CR、DR报告的书写。

（6）着装、言行、举止规范礼貌，注重沟通，尊重隐私，注意放射防护，操作完成后注意设备、器材摆放复位。

技能模块9  常规超声检查操作

1.知识与技能

（1）掌握影像检查过程中对被检者热情接待，对照检查申请单，认真核对病人信息。

（2）掌握超声检查常用体位术语。

（3）掌握超声的基本操作步骤。

（4）掌握各种超声检查技术的图像标记内容与方法。

（5）掌握超声检查的成像参数和检查方法。

（6）掌握超声检查的禁忌证。

2.设备与材料

（1）计算机。

（2）医用超声仪。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能、规则、特点和各部件的使用及注意事项。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，若有异常，及时关机。

（4）操作过程中应保持设备与物品的清洁，保证工作场地整洁有序。

（5）能正确操作超声设备，熟练掌握超声扫描检查技术。

（6）着装、言行、举止规范礼貌，注重沟通，尊重隐私，操作完成后注意设备、器材摆放复位。

技能模块10  常规超声诊断报告书写操作

1.知识与技能

（1）掌握影像检查过程中对被检者热情接待，对照检查申请单，认真核对病人信息。

（2）掌握超声检查常用体位术语。

（3）掌握超声的基本操作步骤。

（4）掌握各种超声检查技术的图像标记内容与方法。

（5）掌握超声检查的成像参数和检查方法。

（6）掌握超声检查的禁忌证。

（7）掌握超声常见疾病诊断报告的书写。

2.设备与材料

（1）计算机。

（2）超声诊断仪。

（3）打印机。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能、规则、特点和各部件的使用及注意事项。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，若有异常，及时关机。

（4）操作过程中应保持设备与物品的清洁，保证工作场地整洁有序。

（5）能正确操作超声设备，熟练掌握超声扫描检查技术，熟悉常见疾病超声报告的书写。

（6）着装、言行、举止规范礼貌，注重沟通，尊重隐私，注意放射防护，操作完成后注意设备、器材摆放复位。

（7）书写报告文字清楚明了，语法通顺，步骤清晰，逻辑严密。

技能模块11  常规MRI诊断报告操作

1.知识与技能

（1）掌握常见疾病的MRI基本影像学表现。

（2）掌握MRI检查常用体位术语。

（3）能正确操作MR设备，熟练掌握常见疾病的MR扫描检查技术，熟悉常见疾病MR报告的书写。

2.设备与材料

（1）计算机。

（2）MRI阅片机。

（3）激光打印机。

（4）打印机。

3.操作规范要求

（1）了解机器的性能、规则、特点和各部件的使用及注意事项。

（2）严格遵守操作规则，正确熟练地操作，以保证机器使用安全。

（3）在使用过程中，注意控制台各仪表指示数值，注意倾听电器部件工作时的声音，若有异常，及时关机。

（4）操作过程中应保持设备与物品的清洁，保证工作场地整洁有序。

（5）能正确操作MRI设备，熟练掌握MRI扫描检查技术，熟悉常见疾病MRI报告的书写。

（6）着装、言行、举止规范礼貌，注重沟通，尊重隐私，注意放射防护，操作完成后注意设备、器材摆放复位。

（7）书写报告文字清楚明了，语法通顺，步骤清晰，逻辑严密。

## 四、考核项目及权重

结合考试范围给定2025年考核项目及权重，如表1所示。

表1   2025年考核项目及权重

| 考核项目 | 考核时间 | 考核内容 | 权重 |  | 器材设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胸部透视 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品 | 10 | 200 | 1.医用X线透视机2.白服 3.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机、电源电压、透视mA、kV调节过程 | 20 |  |  |
|  |  | 3.按下按钮或踩脚闸开始透视 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确使用设备 | 40 |  |  |
|  |  | 5.正确步骤关机 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 腹部透视 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品 | 10 | 200 | 1.医用X线透视机2.白服 3.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机、电源电压、透视mA、kV调节过程 | 20 |  |  |
|  |  | 3.按下按钮或踩脚闸开始透视 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确使用设备 | 40 |  |  |
|  |  | 5.正确步骤关机 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 胸部X线摄影检查 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品 | 10 | 200 | 1.医用X线CR、DR机 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机、电源电压、摄影mA、kV、曝光时间调节过程 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，按下按钮或踩脚闸开始摄影 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确使用设备 | 40 |  |  |
|  |  | 5.正确步骤关机 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 腹部和盆腔X线摄影检查 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品 | 10 | 200 | 1.医用X线CR、DR机 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机、电源电压、摄影mA、kV、曝光时间调节过程 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，按下按钮或踩脚闸开始摄影 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确使用设备 | 40 |  |  |
|  |  | 5.正确步骤关机 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 四肢和关节X线摄影检查 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品 | 10 | 200 | 1.医用X线机 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机、电源电压、摄影mA、kV、曝光时间调节过程 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，按下按钮或踩脚闸开始摄影 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确使用设备 | 40 |  |  |
|  |  | 5.正确步骤关机 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 脊柱和盆腔X线摄影检查 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品 | 10 | 200 | 1.医用X线机 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机、电源电压、摄影mA、kV、曝光时间调节过程 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，按下按钮或踩脚闸开始摄影 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确使用设备 | 40 |  |  |
|  |  | 5.正确步骤关机 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 颅脑和颌面X线摄影检查 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品 | 10 | 200 | 1.医用X线机 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机、电源电压、摄影mA、kV、曝光时间调节过程 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，按下按钮或踩脚闸开始摄影 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确使用设备 | 40 |  |  |
|  |  | 5.正确步骤关机 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 颅脑CT检查 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品；引导病人就位 | 20 | 200 | 1.医用CT机 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机过程，调整检查床及扫描架 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，准确录入病人信息根据部位选择扫描条件 | 50 |  |  |
|  |  | 4.开始曝光采集图像信息 | 30 |  |  |
|  |  | 5.准确调整图像并进行图像后处理，打印胶片 | 30 |  |  |
|  |  | 6.帮助病人下床离开，恢复设备至初始状态 | 20 |  |  |
|  |  | 7.正确使用设备 | 10 |  |  |
|  |  | 8.正确步骤关机 | 10 |  |  |
|  |  | 9.操作效果 | 10 |  |  |
|  |  | 10.素质要求 | 10 |  |  |
| 头颈部CT检查 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品；引导病人就位 | 20 | 200 | 1.医用CT机 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机过程，调整检查床及扫描架 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，准确录入病人信息根据部位选择扫描条件 | 50 |  |  |
|  |  | 4.开始曝光采集图像信息 | 30 |  |  |
|  |  | 5.准确调整图像并进行图像后处理，打印胶片 | 30 |  |  |
|  |  | 6.帮助病人下床离开，恢复设备至初始状态 | 20 |  |  |
|  |  | 7.正确使用设备 | 10 |  |  |
|  |  | 8.正确步骤关机 | 10 |  |  |
|  |  | 9.操作效果 | 10 |  |  |
|  |  | 10.素质要求 | 10 |  |  |
| 胸部CT检查 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品；引导病人就位 | 20 | 200 | 1.医用CT机 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机过程，调整检查床及扫描架 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，准确录入病人信息根据部位选择扫描条件 | 50 |  |  |
|  |  | 4.开始曝光采集图像信息 | 30 |  |  |
|  |  | 5.准确调整图像并进行图像后处理，打印胶片 | 30 |  |  |
|  |  | 6.帮助病人下床离开，恢复设备至初始状态 | 20 |  |  |
|  |  | 7.正确使用设备 | 10 |  |  |
|  |  | 8.正确步骤关机 | 10 |  |  |
|  |  | 9.操作效果 | 10 |  |  |
|  |  | 10.素质要求 | 10 |  |  |
| 腹部和盆腔CT检查 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品；引导病人就位 | 20 | 200 | 1.医用CT机 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机过程，调整检查床及扫描架 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，准确录入病人信息根据部位选择扫描条件 | 50 |  |  |
|  |  | 4.开始曝光采集图像信息 | 30 |  |  |
|  |  | 5.准确调整图像并进行图像后处理，打印胶片 | 30 |  |  |
|  |  | 6.帮助病人下床离开，恢复设备至初始状态 | 20 |  |  |
|  |  | 7.正确使用设备 | 10 |  |  |
|  |  | 8.正确步骤关机 | 10 |  |  |
|  |  | 9.操作效果 | 10 |  |  |
|  |  | 10.素质要求 | 10 |  |  |
| 脊柱和四肢CT检查 | 15min | 1.准备工作：仔细阅读申请单，了解病史及检查要求；要求病人摘除体外所戴的不透X光的物品；引导病人就位 | 20 | 200 | 1.医用CT机 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机过程，调整检查床及扫描架 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，准确录入病人信息根据部位选择扫描条件 | 50 |  |  |
|  |  | 4.开始曝光采集图像信息 | 30 |  |  |
|  |  | 5.准确调整图像并进行图像后处理，打印胶片 | 30 |  |  |
|  |  | 6.帮助病人下床离开，恢复设备至初始状态 | 20 |  |  |
|  |  | 7.正确使用设备 | 10 |  |  |
|  |  | 8.正确步骤关机 | 10 |  |  |
|  |  | 9.操作效果 | 10 |  |  |
|  |  | 10.素质要求 | 10 |  |  |
| 颅脑和头颈部MRI检查 | 15min | 1.准备工作：认真核对检查申请单，确认有无禁忌证，并嘱病人认真阅读检查注意事项，按要求准备 | 20 | 200 | 1.医用MRI设备 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机过程，调整检查床及扫描架 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，准确录入病人信息根据部位选择扫描序列 | 50 |  |  |
|  |  | 4.开始曝光采集图像信息 | 30 |  |  |
|  |  | 5.准确调整图像并进行图像后处理，打印胶片 | 30 |  |  |
|  |  | 6.帮助病人下床离开，恢复设备至初始状态 | 20 |  |  |
|  |  | 7.正确使用设备 | 10 |  |  |
|  |  | 8.正确步骤关机 | 10 |  |  |
|  |  | 9.操作效果 | 10 |  |  |
|  |  | 10.素质要求 | 10 |  |  |
| 胸部、腹部及盆腔MRI检查 | 15min | 1.准备工作：认真核对检查申请单，确认有无禁忌证，并嘱病人认真阅读检查注意事项，按要求准备 | 20 | 200 | 1.医用MRI设备 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机过程，调整检查床及扫描架 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，准确录入病人信息根据部位选择扫描序列 | 50 |  |  |
|  |  | 4.开始曝光采集图像信息 | 30 |  |  |
|  |  | 5.准确调整图像并进行图像后处理，打印胶片 | 30 |  |  |
|  |  | 6.帮助病人下床离开，恢复设备至初始状态 | 20 |  |  |
|  |  | 7.正确使用设备 | 10 |  |  |
|  |  | 8.正确步骤关机 | 10 |  |  |
|  |  | 9.操作效果 | 10 |  |  |
|  |  | 10.素质要求 | 10 |  |  |
| 脊柱和四肢MRI检查 | 15min | 1.准备工作：认真核对检查申请单，确认有无禁忌证，并嘱病人认真阅读检查注意事项，按要求准备 | 20 | 200 | 1.医用MRI设备 2.计算机 3.激光打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.口述开机过程，调整检查床及扫描架 | 10 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，准确录入病人信息根据部位选择扫描序列 | 50 |  |  |
|  |  | 4.开始曝光采集图像信息 | 30 |  |  |
|  |  | 5.准确调整图像并进行图像后处理，打印胶片 | 30 |  |  |
|  |  | 6.帮助病人下床离开，恢复设备至初始状态 | 20 |  |  |
|  |  | 7.正确使用设备 | 10 |  |  |
|  |  | 8.正确步骤关机 | 10 |  |  |
|  |  | 9.操作效果 | 10 |  |  |
|  |  | 10.素质要求 | 10 |  |  |
| 胸部透视诊断 | 15min | 1.准备工作，引导病人就位 | 10 | 200 | 1.医用X线透视设备 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确选择体位，正确选择透视方法 | 20 |  |  |
|  |  | 3.开始透视，观察内容 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确书写透视报告，简明扼要，结论与描述符合并重点突出 | 70 |  |  |
|  |  | 5.正确使用设备 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 腹部透视诊断 | 15min | 1.准备工作，引导病人就位 | 10 | 200 | 1.医用X线透视设备 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确选择体位，正确选择透视方法 | 20 |  |  |
|  |  | 3.开始透视，观察内容 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确书写透视报告，简明扼要，结论与描述符合并重点突出 | 70 |  |  |
|  |  | 5.正确使用设备 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 腹部消化道钡餐造影透视诊断 | 15min | 1.准备工作，引导病人就位， | 10 | 200 | 1.医用X线透视设备 2.一次性纸杯 3.计算机 4.医用硫酸钡 5.水 6.激光打印机 7.打印机 8.白服 9.纸、笔 |
|  |  | 2.正确配备钡餐及选择体位，正确选择透视方法 | 20 |  |  |
|  |  | 3.开始透视，观察食管、胃及十二指肠、空回肠及结肠等 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确书写消化道造影报告，简明扼要，结论与描述符合并重点突出 | 70 |  |  |
|  |  | 5.正确使用设备 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 胸部X线诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查X线照片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.X线CR、DR阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用X线术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 60 |  |  |
|  |  | 5.报告书写逻辑严密，步骤清晰 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 腹部和盆腔X线诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查X线照片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.X线CR、DR阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用X线术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 60 |  |  |
|  |  | 5.报告书写逻辑严密，步骤清晰 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 四肢和关节X线诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查X线照片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.X线CR、DR阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用X线术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 60 |  |  |
|  |  | 5.报告书写逻辑严密，步骤清晰 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 脊柱和骨盆X线诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查X线照片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.X线CR、DR阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用X线术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 60 |  |  |
|  |  | 5.报告书写逻辑严密，步骤清晰 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 颅脑和颌面X线诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查X线照片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.X线CR、DR阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用X线术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 60 |  |  |
|  |  | 5.报告书写逻辑严密，步骤清晰 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 颅脑CT诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查CT片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.CT阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用CT术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确描述CT征象，有逻辑、顺序地进行描述 | 60 |  |  |
|  |  | 5.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 头颈部CT诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查CT片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.CT阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用CT术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确描述CT征象，有逻辑、顺序地进行描述 | 60 |  |  |
|  |  | 5.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 胸部CT诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查CT片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.CT阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用CT术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确描述CT征象，有逻辑、顺序地进行描述 | 60 |  |  |
|  |  | 5.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 腹部和盆腔CT诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查CT片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.CT阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用CT术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确描述CT征象，有逻辑、顺序地进行描述 | 60 |  |  |
|  |  | 5.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 脊柱和四肢CT诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查CT片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.CT阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用CT术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确描述CT征象，有逻辑、顺序地进行描述 | 60 |  |  |
|  |  | 5.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 颅脑和头颈部MRI诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查MRI片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.MRI阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用MRI术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确描述MRI征象，有逻辑、顺序地进行描述 | 60 |  |  |
|  |  | 5.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 胸部、腹部及盆腔MRI诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查MRI片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.MRI阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用MRI术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确描述MRI征象，有逻辑、顺序地进行描述 | 60 |  |  |
|  |  | 5.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 脊柱和四肢MRI诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查MRI片是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.MRI阅片机 2.计算机 3.激光打印机 4.打印机 5.白服 6.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写报告，正确运用MRI术语 | 50 |  |  |
|  |  | 4.正确描述MRI征象，有逻辑、顺序地进行描述 | 60 |  |  |
|  |  | 5.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 30 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 肝、胆、胰、脾超声检查 | 15min | 1.准备工作：认真核对检查申请单，确认有无禁忌证，并嘱病人认真阅读检查注意事项，按要求准备 | 10 | 200 | 1.医用超声仪 2.打印机 3.白服 4.纸、笔 |
|  |  | 2.开机，口述超声诊断仪各操作按钮的名称及功能 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，探头切换及使用，检查模式的切换，仪器图像调试、超声工作站的使用 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确使用设备 | 40 |  |  |
|  |  | 5.正确步骤关机 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 泌尿与生殖系超声检查 | 15min | 1.准备工作：认真核对检查申请单，确认有无禁忌证，并嘱病人认真阅读检查注意事项，按要求准备 | 10 | 200 | 1.医用超声仪 2.打印机 3.白服 4.纸、笔 |
|  |  | 2.开机，口述超声诊断仪各操作按钮的名称及功能 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确摆位，探头切换及使用，检查模式的切换，仪器图像调试、超声工作站的使用 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确使用设备 | 40 |  |  |
|  |  | 5.正确步骤关机 | 20 |  |  |
|  |  | 6.操作效果 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 肝、胆、胰、脾超声诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查超声图像是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.超声诊断仪 2.计算机 3.打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写肝、胆、胰、脾超声扫描检查技术，熟悉肝、胆、胰、脾常见疾病超声报告的书写，正确运用超声术语 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确描述超声征象，有逻辑、顺序地进行描述 | 40 |  |  |
|  |  | 5.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 20 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |
| 泌尿和生殖系超声诊断报告书写 | 15min | 1.准备工作：检查超声图像是否符合诊断要求 | 10 | 200 | 1.超声诊断仪 2.计算机 3.打印机 4.白服 5.纸、笔 |
|  |  | 2.正确填写报告单相关信息 | 20 |  |  |
|  |  | 3.正确书写肝、胆、胰、脾超声扫描检查技术，熟悉肝、胆、胰、脾常见疾病超声报告的书写，正确运用超声术语 | 80 |  |  |
|  |  | 4.正确描述超声征象，有逻辑、顺序地进行描述 | 40 |  |  |
|  |  | 5.影像诊断按先主后次、先重后轻、先病变后先天变异及解剖变异的顺序排列 | 20 |  |  |
|  |  | 6.诊断质量 | 20 |  |  |
|  |  | 7.素质要求 | 10 |  |  |

## 五、考试大纲编制说明

1.考试大纲编制原则

遵循专业基础知识和岗位核心能力相结合原则，选取典型专业技能项目，将专业知识融入技能操作，考查技能训练教学效果，考核学生职业岗位工作过程；兼顾中等职业学校医学影像技术专业教学标准和技术新标准，选取通用知识与技能作为考核项目。

2.考试大纲适用专业

本考试大纲适用于中等职业学校医学影像技术专业。

3.教学内容及实施建议

（1）考纲对应教学内容，全面考核中等职业学校医学影像技术专业学生在X线摄影检查、CT常规检查能力、MRI常规检查能力、超声检查能力、医学影像图像获取和传输管理等能力、常见病初步影像识别能力、常用医学影像设备日常维护保养能力、辐射防护能力、现代信息技术和计算机应用操作能力，考试范围及难易程度合理，适用于选拔技术技能人才。

（2）教学实施建议，本次给定的2025年考核项目是中等职业学校医学影像技术专业教学内容的一部分，考核项目每年有一定变化；建议中等职业学校依据本专业教学标准，合理匹配理论与实践教学形式，全面提升学生专业能力及综合素养。

4.技能考试过程

医学影像技术专业技能考试采取设备实操方式进行，时间为15分钟；依据不同技能考核项目综合考查学生X线摄影检查与辐射防护能力、CT常规检查与辐射防护能力、MRI常规检查能力、超声检查能力、查阅相关资料能力、常用医学影像设备日常维护保养能力、医学影像管理等能力以及现代信息技术和计算机应用操作能力。

5.评价赋分形式

医学影像技术专业技能考试为过程性评价与结果性评价相结合，注重工作质量，权重合理。